## MS002-主要物料
| 文件号： | MS-002.10W010 | 编制人/日期： | 复核人/日期：
序号 | 名称 | 品牌/厂商 | 型号 | 认证情况
1 | 机械臂 | 优傲机器人贸易(上海)有限公司 | UR5e OEM版 220V供电 | TÜV NORD/KCC
2 | 双目相机 | NDI | Polaris Vega ST（带电源和网线） | EN 60601-1
3 | 隔离变压器 | 珠海拓锐德电子科技有限公司 | XT-500XX-1000 （加宽保护接地屏蔽 温控开关 110℃） | CB 60601-1 UL 60601-1
4 |  | 中山市圣元电器有限公司 | 环形变压器 （加宽保护接地屏蔽 温控开关 150℃） | CE/CQC
5 |  | 河源天裕电子塑胶有限公司 | T8BFN-85419（加宽保护接地屏蔽 温控开关 130℃） | CQC UL 60601-1
6 | 开关电源 | 广州金升阳科技有限公司 | LOF350-20B12-C（功率 350W 12V-48V） | UL60601 CE
7 |  | 明纬企业股份有限公司 | MSP-450-24（功率 450W 3.3V-48V） | UL ES60601-1、CB IEC60601-1、EAC、EMC、UK、CE
8 |  | 明纬企业股份有限公司 | MPM-90-12-C（12V 90W） | UL ES60601-1、CB IEC60601-1、EAC、EMC、UK、CE
9 | UPS | 华为技术有限公司 | UPS2000-A-1KTTS（1kVA 内置电池） | YD/T 1095-2008, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, TLC,CE,CB等
10 |  | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 6G C1K | TLC/CE/CQC
11 | 立柱 | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | TJC-C1-24-60-12-1500-T3-P-P （24V供电 60毫米行程 12mm/s 1500N) | CE
12 |  | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | TJC-C3-24-50-7-1500-T3-T3 （24V供电 50毫米行程 7mm/s 1500N) | CE
13 |  | 浙江具盈智能科技有限公司 | NKLA44(24V 2500N 60mm 8mm/S 带上下安装板) | CE
14 |  | 浙江具盈智能科技有限公司 | NKLC3-2(24V 2000N 100mm 9mm/S 带上下安装板) | CE/UL
15 |  | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | JC35W2Y352450/160VG37LF470101D5 (24V 2000N 100mm 9mm/S 带上下) | CE
16 |  | 浙江铬铭传动科技有限公司 | HTA1500（24V 1500N 行程可定制 5-30mm/s） | CE
17 | 医用显示器 | 安立信 | LC-MS27001 | CCC,CE,FCC,医疗EMC（YY-0505）
18 |  | 研华 | PAX-327 | IEC60601
19 |  | LG | 27HK510S-W | IEC(IEC60601-1/ IEC60601-1-2), FCC(FCC part 15 Class A), CB, ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1, RoHS, REACH, WEEE, CE MDD(Class 1)
20 |  | 巨烽 | C85W+ | /
21 |  | 巨鲨 | JUSHA-ES26P | /
22 |  | 巴可 | MDSC-8427 | CE、c-UL-us、DEMKO、CCC、INMETRO、BIS
23 |  | 巨烽 | S271P | IEC60601
24 |  | 凌华 | ASM27FHB-T | /
25 | 电脑主机 | 戴尔（DELL） | OptiPlex 5090MT | 3C
26 |  | 惠普(HP) | Z2 mini G5 | 3C
27 |  | 联想(Lenovo) | IdeaCentre GeekPro | 3C
28 |  | 戴尔（DELL） | XPS8940 | 3C
29 |  | 惠普HP | TG02-076acn | 3C
30 |  | 苏州艾控 | ARC-2610-HS94R16-Y3060 | 无-电源医用
31 |  | 英特尔（Intel） | NUC11PHKi7C | 3C
32 |  | 研华 | AVAS402MVAB2101-T | CE, IEC60950, IEC60601-1-2, RoHS
33 | 脚轮 | STEINCO | 551D-125（自带M12X25螺杆，双向刹车，双向扫线器，和天玑同款） | /
34 |  | 科顺 | TUC-5054TPU-TL-S（自带M16X20螺杆） | /
35 | 双目吊臂 | 欧尔达医疗（苏州） | 1949870-C | /
36 | 无线键盘 | 飞利浦（PHILIPS） | SPK7315充电版 | /
37 | 无线键鼠 | 雷柏（Rapoo） | XK100 | /
38 | 喇叭 | iLouder爱闹 | QY52F16-4F-ZXJ （52mm全频喇叭4欧5W） | /
39 | 喇叭 | 闽音 | 52-50PU（2寸全频音箱喇叭 4欧5瓦） | /
40 | 功放线 | 均能微 | JNW1905-8403 （JNW1905线控线 | /
41 | NDI双目相机配套用反光球 | NDI | / | /

## 备份 (hidden)
| 文件号： | MS-002.10W010 | 编制人/日期： | 复核人/日期：
序号 | 名称 | 品牌/厂商 | 型号 | 认证情况
1 | 机械臂 | 优傲机器人贸易(上海)有限公司 | UR5e OEM版 220V供电 | TÜV NORD/KCC
2 | 双目相机 | NDI | Polaris Vega ST（带电源和网线） | EN 60601-1
3 | 隔离变压器 | 珠海拓锐德电子科技有限公司 | XT-500XX-1000 （加宽保护接地屏蔽 温控开关 110℃） | CB 60601-1 UL 60601-1
4 |  | 中山市圣元电器有限公司 | 环形变压器 （加宽保护接地屏蔽 温控开关 150℃） | CE/CQC
5 |  | 河源天裕电子塑胶有限公司 | T8BFN-85419（加宽保护接地屏蔽 温控开关 130℃） | CQC UL 60601-1
6 | 开关电源 | 广州金升阳科技有限公司 | LOF350-20B12-C（功率 350W 12V-48V） | UL60601 CE
7 |  | 明纬企业股份有限公司 | MSP-450-24（功率 450W 3.3V-48V） | UL ES60601-1、CB IEC60601-1、EAC、EMC、UK、CE
8 |  | 明纬企业股份有限公司 | MPM-90-12-C（12V 90W） | UL ES60601-1、CB IEC60601-1、EAC、EMC、UK、CE
9 | UPS | 华为技术有限公司 | UPS2000-A-1KTTS（1kVA 内置电池） | YD/T 1095-2008, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, TLC,CE,CB等
10 |  | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 6G C1K | TLC/CE/CQC
11 | 无线视频传输器 | 美誉科技 | W2H Nano | /
12 |  | 美誉科技 | FHD656 Nano | /
13 |  | 迈拓维矩 | MT-EDW20 | 无
14 |  | 飞利浦(PHILIPS) | SWR8106 | 无
15 |  | 巴可（Barco） | ClickShare+C-10 | FCC/CE
16 | 立柱 | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | TJC-C1-24-60-12-1500-T3-P-P （24V供电 60毫米行程 12mm/s 1500N) | CE
17 |  | 中山市铁甲虫电子科技有限公司 | TJC-C3-24-50-7-1500-T3-T3 （24V供电 50毫米行程 7mm/s 1500N) | CE
18 |  | 浙江具盈智能科技有限公司 | NKLA44(24V 2500N 60mm 8mm/S 带上下安装板) | CE
19 |  | 浙江具盈智能科技有限公司 | NKLC3-2(24V 2000N 100mm 9mm/S 带上下安装板) | CE/UL
20 |  | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | JC35W2Y352450/160VG37LF470101D5 (24V 2000N 100mm 9mm/S 带上下) | CE
21 |  | 浙江铬铭传动科技有限公司 | HTA1500（24V 1500N 行程可定制 5-30mm/s） | CE
22 | 医用显示器 | 安立信 | LC-MS27001 | CCC,CE,FCC,医疗EMC（YY-0505）
23 |  | 研华 | PAX-327 | IEC60601
24 |  | LG | 27HK510S-W | IEC(IEC60601-1/ IEC60601-1-2), FCC(FCC part 15 Class A), CB, ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1, RoHS, REACH, WEEE, CE MDD(Class 1)
25 |  | 巨烽 | C85W+ | /
26 |  | 巨鲨 | JUSHA-ES26P | /
27 |  | 巴可 | MDSC-8427 | CE、c-UL-us、DEMKO、CCC、INMETRO、BIS
28 |  | 巨烽 | S271P | IEC60601
29 |  | 凌华 | ASM27FHB-T | /
30 | 电脑主机 | 戴尔（DELL） | OptiPlex 5090MT | 3C
31 |  | 惠普(HP) | Z2 mini G5 | 3C
32 |  | 联想(Lenovo) | IdeaCentre GeekPro | 3C
33 |  | 戴尔（DELL） | XPS8940 | 3C
34 |  | 惠普HP | TG02-076acn | 3C
35 |  | 苏州艾控 | ARC-2610-HS94R16-Y3060 | 无-电源医用
36 |  | 英特尔（Intel） | NUC11PHKi7C | 3C
37 |  | 研华 | AVAS402MVAB2101-T | CE, IEC60950, IEC60601-1-2, RoHS
38 | 脚轮 | STEINCO | 551D-125（自带M12X25螺杆，双向刹车，双向扫线器，和天玑同款） | /
39 |  | 科顺 | TUC-5054TPU-TL-S（自带M16X20螺杆） | /
40 | 双目吊臂 | 欧尔达医疗（苏州） | 1949870-C | /
41 | 无线HDMI视频传输器 | 大通 PX | WTR-4K | /
42 | 无线键盘 | 飞利浦（PHILIPS） | SPK7315充电版 | /
43 | 无线键鼠 | 雷柏（Rapoo） | XK100 | /
44 | 喇叭 | iLouder爱闹 | QY52F16-4F-ZXJ （52mm全频喇叭4欧5W） | /
45 | 喇叭 | 闽音 | 52-50PU（2寸全频音箱喇叭 4欧5瓦） | /
46 | 功放线 | 均能微 | JNW1905-8403 （JNW1905线控线 | /
47 | NDI双目相机配套用反光球 | NDI | / | /

## MS002-机加工件 (hidden)
MS-002机加工件
序号 | 名称 | 负责工程师 | 品牌/厂商 | 型号 | 认证标准 | 图例 | 链接 | 状态 | 物料使用效期（研发） | 采购数量 | 预计到货 | 供货情况及备货建议 | 最小起订量 | 备注
1 | 机加工件机 （械臂末端器械方案1/方案2） | 陈侠/蒋浩杰 | 杭州旭丰机械设备有限公司 | —— | —— | —— | —— | 1）20220518已下单 2）2022.06.10 已到货 | —— | 各1套 | 6月10日前 | 20-25天 | 按需采购
2 | 机加工件机 （机械臂控制器） | 颜廷威 | 杭州康博机械设备有限公司 | —— | —— | —— | —— | 1）2022.05.13已下单， 因产品部设计建议更改，5.18通知供应商暂停加工 2）2022.05.27图纸变更后，重启加工 3）2022.06.10表面处理中 | —— | 1套 | 2022-06-14 | 15天左右 | 按需采购
3 | 塑料件 （机械臂配准板方案1/方案2） | 陈侠/蒋浩杰 | 杭州百达模型科技有限公司 | —— | —— | —— | —— | 2022.05.23已到货 | —— | 各1套 | 2022-05-28 | 15天左右 | 按需采购
4